администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2013 г.   	                                 № 1081                                       г.  Цимлянск

О порядке проведения плановых мероприятий

по осмотру зданий, сооружений на предмет их

технического состояния и надлежащего

технического обслуживания

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения плановых мероприятий по осмотру зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

## Глава Цимлянского района                                                      А.К. Садымов

Постановление вносит отдел

коммунальной инфраструктуры и архитектуры

Администрации района

Приложение к постановлению

Администрации района

от 06.09.2013 г. № 1081

ПОРЯДОК

проведения мероприятий по осмотру зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

1. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Цимлянского района (далее - Порядок) устанавливает:

- цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории Цимлянского района, независимо от формы собственности на них (далее - осмотр);

- процедуру и сроки выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее - выдача рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений.

1.2. Целью проведения осмотров зданий и сооружений и выдачи рекомендаций является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий и сооружений, требованиям проектной документации.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей;

- надлежащее техническое состояние зданий, сооружений - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

- осмотр - совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию на территории Цимлянского района, независимо от форм собственности для оценки их соответствия требованиям законодательства;

- объект осмотра - объекты капитального строительства, сооружения введенные в эксплуатацию на территории муниципального образования, независимо от форм собственности;

- уполномоченный орган  проводимый оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию.

1.4. Основными задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

- профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

- обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе технических регламентов при эксплуатации зданий, сооружений;

- обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;

- защита прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий и сооружений;

- защита имущественных прав муниципального образования Цимлянского района.

1.5. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, к эксплуатации зданий, сооружений и нормативных правовых актов администрации Цимлянского района;

- объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

- возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) Межведомственной комиссии.

2. Проведение осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений

2.1. Межведомственная комиссия уполномоченная  проводить осмотры и выдавать рекомендации, определена постановлением Администрации Цимлянского района от 31.12.2010г. № 1677.

2.2. К полномочиям комиссии относятся:

- организация и проведение осмотров;

- подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

- организация и проведение мониторинга выполнения рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

- привлечение к проведению осмотров специализированных организаций.

2.3. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций включают в себя:

- выезд на объект осмотра, указанный в заявлении, поступившем в администрацию Цимлянского района от физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - заявление);

- ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных комиссией предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений;

- визуальное освидетельствование нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

- составление акта осмотра;

- выдачу рекомендаций.

2.4. Осмотр зданий, сооружений проводится на основании заявления.

2.5. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не должен превышать тридцати дней со дня регистрации заявления физического или юридического лица в уполномоченном органе.

2.6. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения и собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах), либо их уполномоченных представителей.

2.7. Акт осмотра здания, сооружений должны содержать следующие сведения:

- фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотров представителей специализированных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, сооружением, адреса их местонахождения или жительства (при наличии сведений в уполномоченном органе);

- местонахождение осматриваемого здания, сооружения;

- предмет осмотра здания, сооружения;

- правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

- дату и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.8. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

К акту осмотра прикладываются:

- объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

- результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

- заключения специализированных организаций, привлекаемых к осмотру уполномоченным органом;

- иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий;

- рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

2.9. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но не позднее десяти рабочих дней со дня проведения осмотра в трех экземплярах. Один из экземпляров с приложенными к нему документами,  вручается собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям под роспись, второй направляется (вручается) заявителю, третий остается в администрации Цимлянского района.

2.10. Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений должны содержать:

- описание выявленных нарушений;

- предложение по проведению собственником здания, сооружения или лицом, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды и других правах) обследования с выдачей технического заключения о соответствии (несоответствии) здания, сооружения требованиям технических регламентов, проектной документации (далее - обследование);

- срок устранения выявленных нарушений.

2.11. Секретарь межведомственной комиссии ведет учет проведенных осмотров в Журнале учета осмотров зданий и сооружений, который ведется по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Верно: и.о. управляющего делами                                          Е.П. Пикалова

Приложение N 1

к Порядку

АКТ N ______

ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

(место составления)                                    "__" ____________ 20_ г.

Настоящий акт составлен ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности, место работы лиц, участвующих в осмотре зданий,

сооружений)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

с участием представителей специализированных организаций __________________

__________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

___________________________________________________________________________

На основании приказа ______________________________________________________

(дата и номер приказа, наименование уполномоченного органа)

проведен осмотр ___________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его местонахождение)

в присутствии: ____________________________________________________________

(Ф.И.О. правообладателя здания, сооружения)

__________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, либо уполномоченного

представителя)

При осмотре установлено: __________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих

___________________________________________________________________________

состояние объекта осмотра, в случае выявленных нарушений указываются

___________________________________________________________________________

документы, требования которых нарушены)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Приложения к акту:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(материалы фото фиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:

__________    _____________________________________________________________

(подпись)     (Ф.И.О., должность, место работы)

__________    _____________________________________________________________

(подпись)     (Ф.И.О., должность, место работы)

__________    _____________________________________________________________

(подпись)     (Ф.И.О., должность, место работы)

__________    _____________________________________________________________

(подпись)     (Ф.И.О., должность, место работы)

__________    _____________________________________________________________

(подпись)     (Ф.И.О., должность, место работы)

С актом ознакомлены:

Правообладатель здания, сооружения   __________________   _________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

Лицо, ответственное за эксплуатацию

здания, сооружения                   __________________   _________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

Копию акта получил:                  __________________   _________________

(подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение N 2

к Порядку

Приложение к акту осмотра N ______ от __________

РЕКОМЕНДАЦИИ

(место составления)                                        "__" _________ 20_ г.

Для  устранения   нарушений   требований   законодательства  Российской

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, зафиксированных в акте осмотра

здания, сооружения от "_" ________ 20_ г. N ______________________________,

рекомендуются следующие меры:

┌───┬────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┐

│ N │Выявленное нарушение│Рекомендации по устранению│        Срок        │

│п/п│                    │        нарушения         │устранения нарушения│

├───┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤

│   │                    │                          │                    │

├───┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤

│   │                    │                          │                    │

├───┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤

│   │                    │                          │                    │

├───┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤

│   │                    │                          │                    │

├───┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤

│   │                    │                          │                    │

├───┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤

│   │                    │                          │                    │

├───┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤

│   │                    │                          │                    │

└───┴────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

____________     ______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

____________     ______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

____________     ______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

____________     ______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

Рекомендации получил:

____________     ______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

Приложение N 3

к Порядку

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В

ЭКСПЛУАТАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

┌───┬──────────────────┬───────────────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┐

│ N │    Основание     │ Наименование  │ Адрес │N и дата│   Срок   │Отметка о │

│п/п│проведения осмотра│объекта осмотра│объекта│  акта  │устранения│выполнении│

│   │                  │               │осмотра│осмотра │нарушения │          │

├───┼──────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│   │                  │               │       │        │          │          │

├───┼──────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│   │                  │               │       │        │          │          │

├───┼──────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│   │                  │               │       │        │          │          │

├───┼──────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│   │                  │               │       │        │          │          │

├───┼──────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│   │                  │               │       │        │          │          │

├───┼──────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤

│   │                  │               │       │        │          │          │

└───┴──────────────────┴───────────────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┘