ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2001г. №  648

О мерах по повышению безопасности при

эксплуатации дымоотводящих устройств и

вентиляционных каналов.

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с эксплуатацией дамоотводящих устройств и вентиляционных каналов от бытовых газовых приборов и печей, обеспечения надежности технического обслуживания отопительных устройств на объектах производственного сектора и жилых домах, а так же во исполнение постановления №9 от 21.01.98 г. Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Работы по установке и изготовлению дымоотводящих устройств и вентиляции от отопительных котлов и водонагревательных приборов, а так же печей, работающих на газовом топливе должны выполняться  специализированными организациями, имеющими лицензии на право выполнения этих работ с выдачей акта установленного образца.

2. Установить, что ежегодному техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов от газовых установок и печей подлежат все жилые дома и индивидуальные объекты на территории района, независимо от их ведомственной принадлежности.

3. Руководителям предприятий и организаций, имеющим подведомственный жилой фонд и владельцам жилых домов всех форм собственности обеспечить заключение договоров на установку, проверку, прочистку и выдачу заключений о пригодности дымоотводящих устройств и вентканалов, выполнение других противопожарных работ, предусмотренных Федеральным Законом "О пожарной безопасности" (ст.24) с предприятием противопожарных работ РОО ВДПО, имеющим государственные лицензии на право выполнения указанных работ и услуг.

4. Начальнику 78 Пожарной части Родину В.Я. и начальнику Газовой службы Чаплыгину Н.И. принять необходимые меры по недопущению к эксплуатации дымоотводящих устройств и вентиляционных каналов от газовых приборов и печей не имеющих заключений об их пригодности, выданных в соответствии с порядком  и на сроки, установленными действующими Правилами безопасности в газовом  хозяйстве.

5. Начальнику 78 Пожарной части Родину В.Я. и председателю РОО ВДПО Цирингу Н.К. организовать проведение разъяснительной работы среди населения района по профилактике аварий и пожаров в связи с нарушениями Правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов и печей.

- 6. В связи с принятием данного постановления, постановление Главы администрации района от 12.10.98г. № 512 "О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств и вентиляционных каналов" считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района  Козлова Б.А.

1-й зам. главы администрации района                            В.В.Молибог